Die unten aufgeführten Ausschreibungstexte enthalten die in der Praxis gängigsten Lösungsvarianten, so dass die nicht benötigten Optionen oder Geräteteile im Text nur gelöscht und Stückzahlen ergänzt werden müssen.

Bei manchen Projekten empfehlen sich textliche Anpassungen. Gern unterstützen unsere erfahrenen Kollegen Sie kompetent, schnell und kostenfrei bei der Erstellung Ihrer Ausschreibungstexte. Bitte kontaktieren Sie uns dazu einfach über sales@nivus.com oder per Telefon: 07262 9191-794

NICOS

NICOS Enterprise Edition für bis zu 5000 Prozess-

variablen.

Software zum Bedienen und Beobachten über Internet/

Intranet mit gleichzeitigem Zugriff von bis zu 5 Clients

inklusive Runtime-Server für Prozess- und Archivdaten-

verarbeitung von bis zu 5000 Prozessgrößen.

Webbasiertes Einstiegsportal für Manager, Visuali-
sierung, Auswertung, Scheduler und Meldebuch.

Unterstützung einer Multitouch-Bedienung.

Die Software muss auf einem Webserver installiert

werden.

Der Webserver stellt die Verbindung zu allen unter-

gelagerten Clients her und alle Prozessdaten bereit.

Die Webbedienung wird durch einen Internet-Browser

des World Wide Webs und über einen autark integrier-

ten  Browser ermöglicht.

Die Anlage muss über die Webbedienung gesteuert

werden können.

Die Prozessbilder müssen innerhalb des Internet-

browsers darstellbar und erstellbar sein.

Die Software unterstützt Zugriffsberechtigungen,

Benutzerverwaltung und Sicherheitsmaßnahmen

(Router, Firewall).

Manager-/Studiomodul

Konfiguration des Systems und der Prozessvariablen

wie Messwerte, Sollwerte, Zähler, Meldungen, Steuer-

befehle, Rechenwerte und Betriebszähler bei Aggre-

gaten mit Betriebsstundenzählern.

Angabemöglichkeit von Wartungsintervallen incl.

Vorwarnung.

Führung von Zählwerte als Archiv mit Berücksichtigung

des Überlaufes.

Führung von Laufzeiten als Archiv mit Zeitstempel.

Beliebige Strukturierung und Gruppierung der Prozess-

Variablen.

Verwaltung von max. bis zu 65535 Prozessvariablen je

Anlagenteil.

SCADA-Datenverarbeitung.

Eingabe von Hand- und Laborwerten.

Dokumentiertes Editieren von Ganglinienarchiven.

Onlinezustand der Prozessvariablen in Listenform.

Alle wichtigen Funktionen können mit der Maus oder

Touch über ein Symbol ausgewählt werden.

Die Symbole werden in einer Toolbar zur Verfügung

gestellt.

Formeleditor

Erstellung individueller Formeln zur Modifizierung von

Messdatenreihen.

Möglichkeit von einfachen mathematischen, trigono-

metrischen, relationalen und logische Funktionen.

Behandlung von Formeln wie ein Messwert.

Erstellte Formeln stehen systemweit zur Verfügung.

(z. B. bei Visualisierung, Auswertung,…)

Runtime-Server für Prozess- und Archivdaten-

verarbeitung von bis zu 5000 Prozessgrößen

Softwaremodul zur Verarbeitung von bis zu 5000

Prozessgrößen wie historische Daten, Onlinedaten,

Wertevorverarbeitung, Werteplausibilitätsprüfung von

„Steigung/Hysterese", Werteprotokollierung, Jobs und

Zeitsteuerung.

Der Protokollgenerator erzeugt die Alarme.

Visualisierungsmodul

Detailgetreue, maßstabsgerechte und hochauflösende

Prozessbilder.

Maßstabsgerechte Darstellung der aktuellen Füllstände

in den Prozessbildern.

Niveaudarstellung in Form von Füllständen und Balken-

anzeigen.

Darstellung von Bewegungen.

Mehrfachzuordnung einer Prozessvariablen zu verschie-

denen Animationen.

Anzeigen mit den wichtigsten Informationen zur ausge-

wählten Messstellen wie z. B. gespeicherter Zeitraum

oder letztes Auslesen von Archivdaten.

Veränderung von Sollwerten.

Verknüpfen und Vorschalten von Bedingungen.

Prozessbildanimation kann ohne Programmierkennt-

Nisse erstellt werden.

Möglichkeit der Verwendung beliebige Hintergrund-

bilder wie auch gescannter Vorlagen.

Die Editierung erfolgt webbasierend.

Die Darstellung der Symbole basiert auf Vektor-

grafiken, wodurch die Bilder frei skaliert werden

können.

Analysemodul

Graphische Darstellung von Archivdaten.

Darstellung bis zu 8 Ganglinien in einem Diagramm.

Darstellung beliebiger Diagramme auf dem Bildschirm.

Darstellung von analogen Messwerten als Minimal-,

Maximal- oder Summenwerte.

Diagramme in Linien-, Säulen-, Flächen- und Punkt-

form.

Layout der Ganglinien gemäß Excel-Styleguide frei

wählbar.

Auswertung von Ringarchiven als auch Delta-Event-

Archiven.

Abfahrmöglichkeit der Ganglinie mit Anzeigen der

Werte mit zugehörigen Zeitstempel.

Speichern von allen einmal erstellten Diagrammen.

Einblenden von Hilfslinien (Werte- und Zeitachse) mit

Beschriftung.

Zoom- und Scroll-Funktion für Zeit- und Werteachse.

Min-/Max- und Messbereichsnormierung der Werte-

Skala.

Beliebig wählbare Zeitbereiche - auch unterschiedliche

Zeitbereiche in einem gemeinsamen Diagramm.

Darstellung des Wertbereiches linear und prozentual.

Statistikfunktionen (Mittelwerte, Min-/Max-Werte,

Standardabweichung, logarithmische Funktionen,

Percentilwerte usw.).

Häufigkeitsanalyse von Summen (Berechnung des

Integrals der Ganglinie im dargestellten Bereich) und

Ereignisscanner.

Messagebook (Störmeldemanagement)

Störmeldungen (Alarme, Meldungen, Störungen usw.)

werden in einer Störmeldedatenbank aufgezeichnet.

Quittierungspflicht ist konfigurierbar.

Die quittierende Person und Zeitpunkt sowie Fehler-

behebung bzw. Kommentar wird geloggt.

Für spätere Analysen stehen umfangreiche Filter- und

Sortierfunktionen für die Meldungen zur Verfügung.

Darstellung der Meldungen kann vom zeitlichen Ein-

gang der Einzelmeldungen auf die Anzeige mit Bezug

zur Betriebs-/Aktivdauer der Alarme umgeschaltet

werden.

Kamerabild
Kamerabilder (IP-Kamera) werden direkt in der

Prozessvisualisierung angezeigt.
Die Kamerabilder werden per Klick oder Prozesswert-

wechsel abgefragt oder angezeigt.
Eine ereignisgetriggerte Aufzeichnung mit anschließen-

der Dokumentation in einem Bericht kann ebenso

realisiert werden wie eine Life-Überwachung, z.B. von

Aussenstationen.

Scheduler (Bereitschaftsplanmodul)

Darstellung von Schichtplänen.

Anlegen und Anzeige von beliebig vielen Plänen.

Zuordnung und Festlegung; wer wann, wo und wie

erreichbar sein soll.

Individuelle Zeitauflösung.

Alarmserver

Modular aufgebaute Software.

Ermöglicht das Weiterleiten von Meldungen und Stö-

rungen aus einem zentralen Leitsystem an Funkruf-
empfänger, Telefone, Mobiltelefone sowie via E-Mail.

Es dient der ständigen Überwachung von Anlagen,

besonders bei Abwesenheit des Bedienpersonals.

Die vom Leitsystem erhaltenen Meldungen werden

direkt und automatisch auf die Empfänger ausgegeben.

Eine automatische Wahlwiederholung und ein Wechsel

des Empfängers im Fehlerfall sind gewährleistet.

Die Alarmierung der Dienste (SMS, E-Mail, Anruf)

erfolgt über das Internet/Intranet.

Reportserver / Reportdesigner

Die modular aufgebaute Software ist ein Werkzeug zum

dokumentenechten Protokollieren und Auswerten von

zeit- und ereignisabhängigen Prozessdaten.

Die Software unterstützt eine Client-Server Architektur.

Der Reportserver speichert die Prozessdaten aus den

unterschiedlichsten Datenquellen und verdichtet diese

nach unterschiedlichen Algorithmen kontinuierlich zu

Intervall-, Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresdaten.

Der Reportserver berechnet kontinuierlich die Rechen-

größen und verdichtet auch diese zu Intervall-, Tages-,

Wochen-, Monats- und Jahresdaten. Dieses erfolgt

zyklisch im Hintergrund, so dass Clients sofort mit

aktuellen Daten versorgt werden können.

Für OPC- und ODBC-Anbindungen sowie CSV-Datei-

import müssen Provider mitgeliefert werden.

Zeitgestempelte Daten (Analog- und Digitalwerte sowie

Alarme und Meldungen) sollen über eine CSV-Schnitt-

stelle automatisch importiert werden können.

Über Handheld-Geräte erfasste Daten können auch über

den Dateiimport (CSV-Dateien) problemlos eingelesen

werden.

Prozesswerte werden zyklisch oder im Delta-Event-

Verfahren aufgezeichnet.

In drei Messbereichen kann ein Änderungsbetrag unab-

hängig definiert werden, bei dem eine Aufzeichnung

stattfindet. Zusätzlich werden zyklisch Kontrollwerte

aufgezeichnet.

Es kommen folgende Kompressionsmethoden zur

Ausführung: Mittelwert 5-95%, arithmetischer Mittel-

wert, Median, logarithmischer Mittelwert, letzter Wert,

gleitendes Maximum / Minimum, Häufigkeit, Summe,

arithmetisches Mittel, max. / min. Stunde und Percentil-

wert (5-100%).

Rechenwerte entstehen aus der beliebigen Verknüpfung

von Handwerten, Autowerten und Rechenwerten.

Zur Verfügung stehen dabei mathematische Funktionen,

logische und binäre Funktionen, Datumfunktionen,

Uhrzeitfunktionen, Operatoren und bedingte Ausdrücke.

Die weitergehende Bearbeitung der Berichte findet in

einem komfortablen Editor statt.

Die Berichte enthalten neben einzelnen analogen Werten

Tabellenobjekte und Graphen.

Es sind verschiedene Berichtstypen frei konfigurierbar.

Berichte können manuell oder automatisch angezeigt,

ausgedruckt oder als E-Mail versendet werden.

Nicht zyklische Vorkommnisse (z.B. Regenüberläufe)

werden in Ereignisberichten dargestellt.

Anhand der aufgezeichneten Prozessdaten werden die

Start- und Endbedingungen für solche Ereignisberichte

gesucht und darauf basierend Auswertungen durchführt.

Die Auswertung von Ereignissen besteht aus dem Start,

dem Ende und einer Statistik über den ausgewählten

Zeitbereich.

Einzelne Datenteile können optional verwendet werden.

Ereignisberichte stellen die Daten in graphischer und

tabellarischer Form gleichzeitig dar.

Die Ereignisse inklusive der Statistik können sowohl in

Tages-, Wochen- als auch in Monatsberichten ab-

gebildet werden.

Die Software ist mindestens ablauffähig unter

Windows 7 SP1.

Variante:	SNI0 N20 ENTER PRI

liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Anywhere-Modul (Smartphone, Tablets)

Softwaremodul zum Bedienen und Beobachten über

mobile Endgeräte für 1 Client (Floating-Lizenz).

Geeignet zur Visualisierung und Auswertung sowie für

Meldebuch und Bereitschaftsplan.

Variante:	 SNI0 ANY WHERE MOD

liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Telecontrol Server Enterprise

Telecontrol Server Enterprise zum Managen von bis zu

25 Stationen.

Die Kommunikation mit den dezentralen Fernwirk-

stationen muss über serielle und/oder Ethernetschnitt-

stellen (TCP/IP) möglich sein.

Folgenden Protokolle müssen durch zusätzliche Treiber-

lizenzen unterstützt werden: IEC 60870-5-104 sowie

optimierte herstellerspezifische Protokolle.

Die Software ist mindestens ablauffähig unter Windows

Server 2008.

Variante:	SNI0 TCS ENTER PRI

Incl. Dokumentation auf DVD liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Fernwirkprotokoll Lizenz 03

für NICOS Telecontrol Server

Einzellizenz je Station.

Für Anbindung bis zu 250 dezentralen Anlagenteilen an

ein zentrales Leitsystem über ein Fernwirkprotokoll.

Die Software ist lauffähig mindestens unter

Windows 7 SP1.

Variante:	SNI0 TCS LIZENZ 03

liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Symbol Library

Erweiterungsbibliothek für den Visualisierungseditor

mit graphischen Elementen, prozessnahen Symbolen

wie Pumpen, Schieber, Tanks, Rohre, Fittings etc.

sowie allgemeinen Symbolen.

Variante:	 NICOS Symbol Library

liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Maintenance-Softwaremodul

Wartung der NICOS Softwarekomponenten und des

Grundmoduls.

Der Umfang der Softwarewartung (Weiterentwicklung,

Pflege, Bug Fixing, etc.) wird projektspezifisch aus der

Summe der verwendeten Module berechnet.

Variante:	NICOS 
Maintenance Software Modul

liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................